«ОСТОРОЖНО, ГАЗ»

Ежегодно в жилом секторе на территории Новосибирской области по причине нарушения правил эксплуатации газовых приборов происходит значительное количество пожаров. Основная доля пожаров происходит при:

- замене газовых баллонов,

- из-за неисправностей редукторов газовых баллонов, отсутствия в них необходимых уплотнений, утечек газа,

- испытаний газового оборудования на герметичность при помощи огня.

Так 22.01.2014г. в г. Барабинск в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газового баллона. В результате пострадало 4 человека, двое из которых скочались в больнице.

В связи с этим хотелось бы напомнить жителям несложные правила пожарной безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования.

При использовании установок для сжигания ГГ запрещается:

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

- проведение ремонта наполненных газом баллонов;

- сушить одежду над газом и оставлять зажженную плиту без присмотра.

Газ опасен прежде всего тем, что может образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Поэтому, услышав запах газа, надо немедленно перекрыть газопровод, проветрить помещение и выяснить причину утечки. Если же краны на плите и газопроводе закрыты, а запах по-прежнему ощущается, - срочно звоните в аварийную службу.
        Некоторые пытаются отыскать место утечки, поднося зажженную спичку к соединениям газопровода, к газовому счетчику или кранам. Делать этого нельзя ни в коем случае: может произойти взрыв и пожар.
        Пока в помещении ощущается характерный запах, нельзя зажигать спички, курить, выключать или включать электроосвещение, которое может дать искру.
        Необходимо знать:

- начала к горелке подносят зажженную спичку и только потом открывают кран. Окончив пользоваться газом, перекрывают краны перед горелками и на газопроводе;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления,  должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

-проверять гериметичность пирсоединения редуктора необходимо при помощи мыльного раствора либо иным безопасным способом.

Помните, выполнение требований пожарной безопасности убережёт Вас и Ваше имущество от последствий такого страшного явления как пожар.

Ст.инспектор ОНД Новосибирского района                                        Воротынцев В.О.