На животноводческой  ферме и  простой обогреватель  может стать причиной трагедии!

В зимний период .2014 года  произошел пожар в ООО "Шипиловское".

Причиной гибели 87 телят  явилось нарушение требований пожарной безопасности при пользовании обогревателя.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна кирпичного здания животноводческой фермы  вырывался открытый огонь. Крыша здания была полностью в огне.

При проведении разведки пожарными подразделениями на полу в телятнике холодного содержания  находились 87 телят в возрасте от 10 дней до 1 месяца

Всего на тушении пожара привлекалось 8 подразделений пожарной охраны Новосибирской области

В результате пожара огнем повреждены частично крыша помещений, внутренние дощатые перегородки, подстилка из соломы на общей площади 400 кв.м. Погибли 87 телят.

13.10.2014г на территории предприятия ООО СХП «Железнодорожное» произошел пожар в тракторе кировец К-700 расположенном в гаражном боксе,  результатом возникновения пожара поступило нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Чтобы исключить возможность возникновения подобных пожаров необходимо знать,  что сельскохозяйственное производство является опасным в пожарном отношении, так как связано с большим числом горючих материалов: сено, солома, созревший хлеб на корню, лес, древесина, топливно-смазочные материалы и т.д.

В 2014 году по результатам обследования сельхоз предприятий  различного профиля, предписаниями государственного пожарного надзора было предложено к выполнению масса мероприятий.

В сельскохозяйственном производстве пожары чаще всего возникают из-за нарушения противопожарного режима:

при использовании открытого огня и курения в местах, где это делать запрещено;

при отсутствии или недостаточном контроле исправности электропроводок и электрооборудования;

при перегрузках электросетей и аппаратуры, что приводит к перегреву;

при неосторожном обращении с легковоспламеняющимися жидкостями;

при нарушении порядка использования отопительной системы, особенно печей;

при неправильной эксплуатации нагревательных и осветительных приборов, с использованием легковоспламеняющихся жидкостей;

при эксплуатации тракторов, комбайнов и автомобилей в пожароопасных местах без соответствующей их подготовки и без обеспечения противопожарным оборудованием;

при неправильном хранении ГСМ;

Все случаи пожара должны расследоваться комиссией, которая создается на предприятии. После расследования составляется акт, в который обязательно должны быть включены руководитель предприятия и инженер по пожарной безопасности.

Согласно требований  пожарной безопасности установлено, чтобы каждая единица техники в поле была технически исправна, оснащена искрогасителями, оборудована первичными средствами пожаротушения - огнетушителем, штыковой лопатой и так далее. А на тракторах и комбайнах этих самых первичных средств вообще должно быть по два комплекта. Каждый человек, участвующий в уборочных работах, должен пройти противопожарный инструктаж, в котором, кстати, четко оговариваются запреты на курение и дозаправку техники прямо на поле.

Риск нелепой потери результатов тяжелейшего годового сельскохозяйственного труда от пожара становится реальной угрозой. В Новосибирском районе уже не осталось ни одного противопожарного формирования в сельхозпредприятиях. Просто весьма сомнительная надежда на то, что "авось пронесет". Сознательность просыпается только после разорения, принесенного огненной стихией.

МЧС РОССИИ ОНД по Новосибирскому району.                                     Забалуев Д.А.